渡发改发〔2022〕284号

重庆市大渡口区发展和改革委员会

关于大渡口区老旧小区燃气及供排水管道改造项目（三期）项目可行性研究报告的批复

重庆市大渡口区新晟发建设有限公司：

贵单位《关于申请办理大渡口区老旧小区燃气及供排水管道改造项目（三期）可行性研究报告批复的函》（渡新晟发司函〔2022〕30号）收悉，经我委组织浙江方圆工程咨询有限公司评估，同意贵单位的报批申请，现就项目可研批复如下：

一、项目名称

大渡口区老旧小区燃气及供排水管道改造项目（三期）。

二、项目代码

2212-500104-04-01-950185。

三、项目业主

重庆市大渡口区新晟发建设有限公司。

四、项目建设地址

大渡口区跃进村街道。

五、项目建设规模及内容

本项目拟对大渡口区大堰中心片区、大堰二村片区、革马中心片区及堰兴片区内老旧小区实施燃气管道改造、雨污水管网改造、供水管网改造、屋面防水及外墙涂料改造。建设规模及内容主要包含燃气软管改造1750m，雨水管网改造31014m，污水管网改造4605m，庭院供水管网改造2200m，户内供水立管改造10500m，屋面防水改造66437m2，外墙防水及涂料恢复366565m2，路面拆除及修复41930m2。

六、工程总投资

工程总投资估算为9246.74万元，其中工程费用7785.95 万元，工程建设其它费用1020.47万元，预备费440.32万元。

七、资金来源

区财政资金、业主自筹和社会资金。

八、招投标内容

该项目招标范围为设计、监理、施工及工程建设有关的重要设备、材料采购单位，招标组织形式为委托招标，招标方式公开招标。

九、建设工期

24个月。

接文后，请抓紧时间办理相关手续。

重庆市大渡口区发展和改革委员会

2022年12月26日